## interrupciones_gdf.xlsx
TRAFO | periodo | evento | equipo_ope | cto_equi_ope | tipo_equi_ope | tipo_elemento | inicio | fin | duracion_h | tipo_duracion | causa | tipo_causa | usu_trafo | usu_sistema | municipio | zona | grupo | equipo_trabajo | contiene_alumbrado | CIRCUITO_TRAFO | SAIDI | SAIFI | geometry | CODIGO_switch
E55466 | 202310 | 8191931 | E55466 | NSA23L14 | transformador | TFD | 2023-10-22 09:53 | 2023-10-24 17:31 | 55.6258 | > 3 min | 40 | NP | 7 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 | MANTENIMIENTO SDL TERRITORIO 2 | 0 | NSA23L14 | 0.0006998 | 1.26e-05 | POINT Z (-74.97841850200001 5.6641782649999755 0)
E55567 | 202310 | 8191838 | E55567 | NSA23L14 | transformador | TFD | 2023-10-22 09:53 | 2023-10-23 12:51 | 26.9567 | > 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 | MANTENIMIENTO SDL TERRITORIO 2 | 0 | NSA23L14 | 9.69e-05 | 3.6e-06 | POINT Z (-74.96531093099998 5.677344934000018 0)
L13019 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.800424367 5.6088670870000215 0) | L13019
L13156 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.88183306799999 5.607483826000021 0)
L13233 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 26 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84588871699998 5.600677123000025 0)
L13237 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 11 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84742796 5.606456133999984 0) | L13237
L13305 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84619911800002 5.674616605999972 0)
L13313 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85726529599998 5.680025833000002 0)
L13950 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 8 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86119818100002 5.57669200700002 0)
L13981 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.79887144399999 5.670401701999992 0)
L18019 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 7 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.846248833 5.718658382000001 0)
L18024 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85467161000003 5.7163715830000115 0)
L18042 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87880613599998 5.711324929 0)
L18071 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78606173100002 5.665508798000019 0)
L13342 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.816995072 5.591793166000002 0)
L13390 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78264202000003 5.637397599999986 0)
L13502 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87374395 5.6164687759999765 0)
L13931 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85086020799997 5.5562719900000275 0)
L13945 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 7 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.844625135 5.63940616299999 0)
L13978 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.80359074500001 5.6669424390000245 0)
L18048 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.876028255 5.7382087020000085 0)
L18013 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83773396999999 5.732280290000006 0)
L18015 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84701476800001 5.703988668000022 0)
L18031 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86329355499998 5.73400643399998 0)
L13942 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.853040824 5.623262076000003 0)
L13961 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.81632524999998 5.632820627000001 0)
L13974 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.81355319699998 5.658187890000022 0)
L13999 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 25 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87857730399998 5.58597886299998 0)
L13460 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86495850900002 5.606066499999997 0)
L13596 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.850383782 5.542670876999978 0)
L13256 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 14 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82550484699999 5.662072077999994 0)
L13264 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.88165701899999 5.620270375000018 0)
L13274 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 19 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86848929899998 5.630026645999976 0)
L13281 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85652700100002 5.633428352999999 0)
L13292 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 11 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87999542300003 5.6454544480000095 0)
L13295 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 19 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86521390399997 5.656460303000017 0)
L13300 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 8 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85304472500002 5.660731100000021 0)
L13315 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 7 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85278182500002 5.685963314999981 0)
L13362 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.88514854300001 5.614015059999986 0)
L13137 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84064935100002 5.578906496999991 0) | L13137
L13139 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87607816000002 5.580175446999988 0)
L13144 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 10 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86936994299998 5.582543018000024 0)
L13021 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.799975136 5.610976089000019 0)
L13045 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78792518300003 5.619181217999994 0)
L13106 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85434983900001 5.579400433999979 0)
L13112 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 10 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 1 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86068354899999 5.577558436999993 0)
L13127 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85446957900001 5.5930589569999825 0) | L13127
L13129 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85376247200003 5.576118102999999 0)
L13073 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83422523399997 5.565874673999986 0)
L13117 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78950125699998 5.637940087000004 0)
L13147 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83902110600002 5.540901131999988 0)
L13159 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.873196715 5.609934430999999 0)
L13172 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.851569531 5.551114156999972 0)
L13242 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 9 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83277815299999 5.608302972999979 0)
L13247 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83951906499999 5.630236647999993 0)
L13294 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86703411000002 5.653869360999977 0)
L13335 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82585702300003 5.690954010999974 0)
L13532 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 9 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.768765529 5.655051780999997 0)
L13540 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.77469345899999 5.656803898000021 0)
L18076 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.88125732999998 5.693321265000009 0)
L13057 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 9 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.782813024 5.632988364000028 0)
L13065 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 31 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78255705200002 5.642334730000016 0)
L13119 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78706869799998 5.647576983000022 0)
L13183 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85673430899999 5.565066430999991 0)
L13204 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86511578099999 5.602631546999987 0)
L13220 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86717370500003 5.595284790999983 0)
L13222 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86546332199998 5.586748183999987 0)
L13283 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85159661900002 5.633951653999986 0)
L13324 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 40 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82968581400002 5.695688444999973 0)
L13336 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 14 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82070553800003 5.69277624099999 0)
L13382 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.77748472000002 5.649622306000026 0)
L13396 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82806389000001 5.698338889000013 0)
L13568 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.827104669 5.551532728999973 0)
L18002 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 9 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84082854299999 5.70230468699998 0)
L18005 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83335993399999 5.710266934999993 0)
L18010 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83846763000003 5.722049931000015 0)
L18016 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.847945294 5.708057594000024 0)
L18034 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 17 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86435947000001 5.721019327000022 0) | L18034
L18046 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.88233132200003 5.729096448000007 0)
L18051 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.885166045 5.717943943000023 0)
L18077 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87662365 5.688406405000023 0)
L12834 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82382650699998 5.577292462999992 0)
L13122 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86269436100002 5.588451882000015 0) | L13122
L13167 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84130658599997 5.548241625000003 0)
L13186 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86033427699999 5.562023988000021 0)
L13249 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83502288099999 5.636080961000005 0)
L13304 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 14 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84388239499998 5.6669740140000044 0)
L13339 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85157652200002 5.589653103999979 0)
L13535 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.76800416399999 5.656668818000014 0)
L13576 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.854192797 5.573215528999981 0)
L13580 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86886276799999 5.603256568999996 0)
L13947 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.844692823 5.645747004999976 0)
L18014 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84241563900002 5.705934302000003 0)
L18033 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85887612099998 5.731826049000006 0)
L18039 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 25 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.881488671 5.723217854999973 0)
L18073 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.80033744399998 5.661838882999973 0)
L13085 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 1 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82437273 5.578788196999994 0)
L13238 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 23 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85036216600002 5.569724835999978 0)
L13246 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84036259200002 5.62642037400002 0)
L13269 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 11 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86105854099998 5.624399582000024 0)
L13277 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86411699199999 5.638694661999978 0)
L13280 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.860517722 5.634278529000028 0)
L13286 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 7 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86627361199999 5.646305000999973 0)
L13290 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 7 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87182261499999 5.64490835700002 0)
L13307 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84433881000001 5.677971710999998 0)
L13560 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 8 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.85817817499998 5.567713142000002 0)
L13963 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.822446012 5.63815390000002 0) | L13963
L18022 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84710704899999 5.725543560999995 0)
L18053 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.89238095399998 5.721105306000027 0)
L13071 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 13 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.78097200500002 5.645620140999995 0)
L13091 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.82733660500003 5.579412208000008 0) | L13091
L13101 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.83565936399998 5.578875706000019 0) | L13101
L13120 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | LA DORADA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.782560735 5.642315769999982 0)
L13141 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 6 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.86752653500002 5.576993277999975 0) | L13141
L13153 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 24 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87197994299999 5.596516491999978 0)
L13177 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 2 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.853030821 5.558709093999994 0)
L13195 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | VICTORIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84539284599998 5.574967674999982 0)
L13245 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 4 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.843632598 5.62088571999999 0)
L13251 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.830401123 5.64218495099999 0)
L13261 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.811758301 5.656785732999992 0)
L13319 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84948003300002 5.691412839000009 0)
L13327 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.871631396 5.60406040700002 0)
L13352 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.87881167400002 5.626186057999973 0)
L13392 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.84879008000001 5.5837388900000064 0) | L13392
L13483 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.81239922100002 5.685723660999997 0)
L18000 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 14 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.836202491 5.697723488000008 0) | L18000
L18029 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 1 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.862512273 5.728177822000021 0)
L18064 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 5 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.81688178500002 5.608556073999978 0)
L18068 | 202310 | 8191535 | NSA23L12 | NSA23L12 | interruptor | 13.2 | 2023-10-22 10:48 | 2023-10-22 10:50 | 0.032778 | <= 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | NORCASIA | 2 | 33 |  | 0 | NSA23L12 | 0 | 0 | POINT Z (-74.79021299700003 5.672508021999988 0)
E55568 | 202310 | 8191836 | E55568 | NSA23L14 | transformador | TFD | 2023-10-22 11:35 | 2023-10-23 11:45 | 24.1619 | > 3 min | 30 | NP | 3 | 556379 | SAMANA | 2 | 33 | MANTENIMIENTO SDL TERRITORIO 2 | 0 | NSA23L14 | 0.0001303 | 5.4e-06 | POINT Z (-74.96615002099998 5.682252243999983 0)